2024.03.21 Отделение (группы) профилактики пожаровинформирует:

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 15.04.202410:04 |
| **2024.03.21 Отделение (группы) профилактики пожаровинформирует:** |
|  |
| Сотрудникамигрупп профилактики пожаров проведён рейд по проверке постоянныхмест проведения огневых работ на предмет исправности аппаратуры,организованного хранения одежды, использование проводов безповрежденной изоляции, применения стандартных автоматическихвыключателей, ежедневную чистку агрегата и пусковой аппаратуры,уборку неиспользованных и отработанных легковоспламеняющиеся игорючие жидкости по окончании работ в помещения, предназначенныедля их хранения. В рамках проведенного наблюдения запротивопожарным состоянием железнодорожных станций «Томская»,«Минская» филиала АО «ЦЭНКИ» - «КЦ «Южный» проверено исправноесостояние системы пожарной сигнализации, системы оповещения иуправления эвакуацией людей при пожаре, исправное состояниепереносных огнетушителей, содержание эвакуационных путей и выходов.Должностным лицам, обеспечивающим пожарную безопасность на объектахзащиты, оказаны консультации и даны разъяснения по соблюдениюобязательных требований пожарной безопасности. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2024 |