2024.04.11 Отделение (группы) профилактики пожаровинформирует:

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

15.04.202414:04

2024.04.11 Отделение (группы) профилактики пожаровинформирует:

Сотрудникамиотделения и групп профилактики пожаров проведено: наблюдение запротивопожарным состоянием объектов защиты КЭЗС на пл. № 31, врамках которого проверена укомплектованность и исправное состояниепожарных кранов; в период проведения целевого профилактическогомероприятия на пл. № 44 организована проверка территории на предметочистки от горючих отходов, мусора, сухой растительности; на пл. №92А проведен рейд на предмет исправности, своевременногообслуживания и проверки на водоотдачу наружного противопожарноговодоснабжения, надлежащего технического содержания дорог, проездови подъездов; на пл. № 2Ж в музее принято участие в проведении КЧС иПБ; осуществлено наблюдение за противопожарным состоянием сетейгазопотребления ГУП ПЭО «Байконурэнерго» и ГУП«БайконурСвязьИнформ», должностным лицам оказаны консультации иданы разъяснения по соблюдению обязательных требований пожарнойбезопасности.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026