Внесение изменений в законодательство РФ по пожарнойбезопасности

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| **Внесение изменений в законодательство РФ по пожарнойбезопасности** |
| ОТДЕЛФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ  С 1 февраля 2019 года в России вступит в силу ГОСТ Р 58202-2018 пообеспеченности объектов с массовым пребыванием людей средствамииндивидуальной защиты.  Учреждения с массовым пребыванием людей до 1 февраля 2019 годадолжны быть оснащены самоспасателями для безопасной эвакуации иззоны пожара − противогазами, респираторами и специальнымиогнестойкими накидками. Их количество, качество, места размещения иправила эксплуатации прописаны в новом ГОСТ Р 58202-2018, которыйуже поддержал Росстандарт.  Новый регламент станет обязательным для школ и детских садов,поликлиник и больниц, гостиниц и общежитий, кинотеатров испортивных сооружений, ТЦ и ресторанов, офисных помещений.  Новые требования помогут предотвратить повторение последствийтрагедии в ТЦ «Зимняя вишня», произошедшей 25 марта 2018 в городеКемерово.  Здания организаций и учреждений и в настоящее время должны бытьобеспечены средствами индивидуальной защиты, но четких требований ких количеству, качеству, местам хранения и правилам эксплуатации досих пор установлено не было. Неопределенность приводила к тому, что«дежурное» количество противогазов хранили в закрытых ящиках надальних складах и раз в год демонстрировали их проверяющим.  В документе прописаны все требования к самоспасателям. Ониподразделяются на группы в зависимости от типа и временимаксимального использования, а также возраста человека, длякоторого они предназначены. Предусматриваются как переносныезащитные камеры для детей до полутора лет, так и огнестойкиеконструкции с носилками для малоподвижных людей. Конкретную марку имодель должен будет определить проектировщик объекта, его владелецили руководитель учреждения.  Согласно ГОСТ Р 58202-2018, самоспасателями и накидками должны бытьобеспечены все проживающие и пребывающие в здании граждане, а такжеперсонал. Их необходимое количество рассчитывается по специальнойметодике, предложенной в документе. Средства защиты должныхраниться в контейнерах, размещать которые следует в помещениях скруглосуточным доступом охраны, на рабочих местах персонала и уэвакуационных выходов. Эти места будут обозначаться специальнымзначком − красно-белым изображением человека в противогазе. Крометого, руководитель учреждения обязан не реже одного раза в полгодапроводить учения работников.  С 1 февраля 2019 года, за нарушение вышеуказанных требованийпредусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административногоштрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; надолжностных лиц − от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; налиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность безобразования юридического лица, − от двадцати тысяч до тридцатитысяч рублей; на юридических лиц − от ста пятидесяти тысяч додвухсот тысяч рублей. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |