Что такое автономный пожарный извещатель и для чего оннужен?

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

Что такое автономный пожарный извещатель и для чего он нужен?

ОТДЕЛФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ Автономный пожарный извещатель Что такое автономный пожарный извещатель и для чего он нужен? Ни один человек не застрахован от пожара, а поэтому важно подуматьо безопасности заранее. Одним из направлений профилактики бытовых пожаров являетсяобнаружение их на ранней стадии. Для этого создаются специальныесигнализирующие устройства- автономные пожарные извещатели. Ихглавная цель зафиксировать, что произошло возгорание и оповестить онем. Все модели пожарных извещателей имеют одинаковое устройство. Онисостоят из датчика или чувствительного сенсора, элемента питания,светового датчика и звукового оповещения. Основной принцип работысостоит в деятельности датчика. Он на регулярной основе анализируетсостояние воздуха в помещении. В корпусе извещателя находитсяспециальный датчик, через который и двигается воздух. Внутрииспользуются инфракрасные лучи, которые могут рассеиваться приналичии дыма. Если установленные нормы будут превышены, то сразу жевключится звуковое оповещение. Уровень звукового давленияпрерывистого звукового сигнала при срабатывании на расстоянии 1 мот извещателя в течение четырех минут от 85 до 120 дБ. Автономные извещатели созданы для обеспечения пожарной безопасностив быту. Основной сферой их применения являются жилые помещения.Всего один сработавший извещатель способен оповестить и разбудитьдаже крепко спящего человека. Для семей, в которых есть маленькиедети, специально изготовлены устройства с функцией постепенногонарастания звука, чтобы не напугать ребенка. Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, апотом опускается вниз. Поэтому эффективней установить автономныйпожарный извещатель на потолке, причем сделать это можносамостоятельно. У конструкции отсутствуют какие-либо скрытыепровода, поэтому нет необходимости соединять их с коммуникационнымисетями, и не требуется применения дополнительного оборудования. Питает прибор обычная батарейка, которой хватит на год стабильногофункционирования. Если заряда минимальное количество, и пришловремя заменять батарейку, то извещатель начнет мигать световыминдикатором. Периодически необходимо, как минимум раз в полгода,снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком, чтобыизбежать ложных срабатываний от скопившейся пыли. К достоинствам прибора относятся: • независимость от внешнего источника питания; • простота в использовании и установке; • возможность менять место расположения извещателя, в зависимостиот интерьера и предпочтений пользователя; • громкое звучание. Установив, автономный пожарный извещатель в своем жилье, выможете быть уверены, что сохраните не только имущество, но и своюжизнь. С 01 марта 2023 года вступает в силу постановление ПравительстваРоссийской Федерации от 24.10.2022 № 1885 «О внесении изменений вПравила противопожарного режима в Российской Федерации», согласнокоторому в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защитесистемой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения иуправления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживаютмногодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,в социально опасном положении, должны быть установлены и находитьсяв исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели. Помните, что Ваша жизнь и жизнь ваших родных и близких вваших руках! Единый телефон службы спасения – 112 (с мобильного телефонаBeeline KZ), 7-72-08, 01.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026