Меры предосторожности при использовании обогревательныхприборов.

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

Меры предосторожности при использовании обогревательныхприборов.

ОТДЕЛФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ Меры предосторожности при использовании обогревательныхприборов В холодное время года традиционно возрастает количествопожаров, возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов.Важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательнымиприборами, поэтому знание простых правил позволит обезопасить себяи свою семью, а также сохранить ваш дом от пожара. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора,впоследствии не нарушайте требования, изложенные в ней. Важнопомнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации,использование его свыше установленного срока может привести кпечальным последствиям. Систематически проводите проверку исправности электропроводки,розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя. Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремяремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйтепредохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры. Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, нипри каких обстоятельствах не используйте поврежденные илисамодельные электрообогреватели. Следует избегать перегрузки на электросеть, не включать сразунескольких мощных потребителей энергии. Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогревательможет перегреться и стать причиной пожара. Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, неиспользуйте их для сушки вещей. Не оставляйте детей одних в квартире, когда работает отопительныйприбор и не позволяйте детям играть с такими устройствами, а такжене поручайте им присмотр за включенными приборами. Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии отзанавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае сконвекторами - крепить на специальных подставках на небольшомрасстоянии от пола. Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочнымиматериалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями.Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных изамусоренных помещениях. Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже можетвоспламениться. Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другиепокрытия, не ставьте на них тяжелые предметы (например,мебель). Вне зависимости от качества, большинство электрообогревательныхприборов рано или поздно выходят из строя: не включаются, плохогреют или не греют совсем. Причинами неисправностей обогревательных приборов могут быть: - нарушение целостности предохранителей. Вследствие повышенногонапряжения или резкого сброса параметров они сгорают, поэтомупроверка и замена предохранителей (при необходимости) – первый шагпри поломке обогревателя. - обрыв цепи, который происходит в результате обрыва контактов,разболтанности или нагара на деталях вилки, обгорания (перелома)шнура в зоне его входа в вилку, механических повреждений кабели,нагара, отрывов, отломов проводов внутри устройства. Если работа обогревательного прибора вызывает настороженность,лучше прекратить его эксплуатацию, ведь некоторые неисправностимогут быть небезопасны для жизни человека из-за риска пораженияэлектрическим током. Хотя современные обогреватели оснащены несколькими ступенями защитыи автоматически отключаются в случае опрокидывания, иногда бываютслучаи возгорания отопительных приборов. В случае возгорания отопительного прибора следует: немедленнообесточить его, выдернув шнур из розетки, накрыть плотной тканью(например, одеялом). Далее необходимо вызвать пожарных, четко проинформировав о месте ипричине возгорания, а самому покинуть помещение, приняв меры поэвакуации всех членов семьи, прежде всего, детей. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запахагари, повышенной температуры) необходимо незамедлительно сообщить впожарную охрану по телефону: 01, 7-72-08 или в единую службуспасения – 112, с указанием адреса места его расположения, меставозникновения пожара и своей фамилии. Помните, что от выполнения требований пожарной безопасности зависитВаша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025