Вступило в силу изменение № 2 к своду правил СП155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарнойбезопасности».

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

Вступило в силу изменение № 2 к своду правил СП 155.13130.2014«Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарнойбезопасности».

С 1 марта 2024года введено в действие изменение № 2 к своду правил СП155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарнойбезопасности», утверждённое приказом МЧС России от 29.12.2023 №1384. Разработка изменения связана с анализом нормативных актов попожарной безопасности объектов нефтехранилищ. Так изменениями: исключены ссылки на устаревшие нормативные документы и добавленыссылки на новые акты; введены новые термины и определения, такие как «автоматическаяустановка газопорошкового пожаротушения», «охлаждение резервуарамобильными средствами пожаротушения», «комбинированный способподачи пены»; включены классификации пенообразователей и классификациирезервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов; Утверждённый текст свода правил ещё не опубликован в открытомдоступе. По всем вопросам, касающимся обеспечения пожарнойбезопасности, обращайтесь по телефону отдела федеральногогосударственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС№ 70 МЧС России»: 7-72-10.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025