Внесены изменения в Перечень документов в областистандартизации.

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| **Внесены изменения в Перечень документов в областистандартизации.** |
| Опубликованприказ Росстандарта от 07.10.2024 № 2340 «О внесении изменений вПеречень документов в области стандартизации, в результатеприменения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдениетребований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,утвержденный приказом Федерального агентства по техническомурегулированию и метрологии от 13 февраля 2023 г. № 318.  В соответствии с внесёнными изменениями применение следующихстандартов в целом, обеспечивает выполнение Технического регламентао требованиях пожарной безопасности:  ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические.Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию иремонту. Методы испытаний на работоспособность»;  ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий исооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качестваогнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническомобслуживании и ремонте»;  ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство попроектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.Методы испытаний на работоспособность»;  ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людейпри пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническомуобслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;  ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий исооружений. Противопожарные занавесы. Руководство попроектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.Методы испытаний на работоспособность»;  ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий исооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство поразмещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытанийна работоспособность»;  ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий исооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общиетребования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методыконтроля»;  ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение.Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию иремонту. Методы испытаний на работоспособность».  По всем вопросам, касающимся обеспечения пожарной безопасности,обращайтесь по телефону отдела федерального государственногопожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧСРоссии»: 7-72-10 или по адресу электронной почты:ofgpn@su70.mchs.gov.ru. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |