ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ

Действия при возникновении пожара

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, физическим лицам необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану «112» (с сотового BeelineKZ), 7-72-08, 01 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

Электрические приборы допускается тушить только после их отключения от электрической сети.

Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, огнетушителем, если их нет, накройте плотной смоченной в воде тканью). При пожаре ни в коем случае не открывайте форточки и окна, т.к. это способствует притоку воздуха в результате чего возгорание усиливается.

Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из помещения, закрыв за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям. Не используйте лифт, при пожаре лифты могут застрять или выйти из строя.  При высокой температуре и сильном задымлении необходимо передвигаться ползком прикрыв дыхательные пути одеждой или полотенцем, температура у пола значительно ниже, больше кислорода и меньше дыма.

После эвакуации при возможности сообщите спасателям о сложившейся обстановке и наличии либо отсутствии людей в задымлённых помещениях если имеется такая информация.

В случае если покинуть помещение или здание невозможно, найдите укрытие (например, ванную комнату или балкон). Закройте двери и используйте мокрые ткани для уплотнения щелей, через которые может проникнуть дым. Подавайте сигналы о помощи через окно или стучите в стены, чтобы привлечь внимание спасателей. Ждите помощь.

При возникновении пожара сохраняйте спокойствие это поможет вам принимать правильные решения.

Напоминаем, что Правилами противопожарного режима в Российской Федерации запрещается:

- в квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение.

- использовать открытый огонь на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

- в зданиях для проживания людей оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.).

- хранить баллоны с горючими газами в квартирах и жилых помещениях зданий на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях.

Для безопасности устанавливайте в квартирах автономные дымовые пожарные извещатели они своевременно предупредят о наличии признаков пожара и помогут уберечь Вас и ваше имущество от беды.

Соблюдение правил пожарной безопасности - это ваша ответственность!

Единый телефон службы спасения – 112 (с сотового BeelineKZ), 7-72-08, 01.